附件2

乡镇（街道）应急消防救援站装备配备基本标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 器材名称 | 单位 | 数量 | 配备标准 |
| 1 | 灭火器材 | 水枪 | 把 | 2 | 必配 |
| 2 | ABC型干粉灭火器（≥4公斤装） | 个 | 10 | 必配 |
| 3 | 强光照明灯 | 个 | 2 | 必配 |
| 4 | 水带 | 盘 | 10 | 必配 |
| 5 | 分水器 | 个 | 2 | 必配 |
| 6 | 机动消防泵（含手抬泵、浮艇泵） | 台 | 1 | 选配 |
| 7 | 单杠梯 | 把 | 1 | 必配 |
| 8 | 消火栓扳手 | 把 | 2 | 必配 |
| 9 | 破拆器材 | 大斧 | 把 | 2 | 必配 |
| 10 | 绝缘剪断钳 | 把 | 2 | 选配 |
| 11 | 铁铤 | 把 | 2 | 必配 |
| 12 | 通信器材 | 外线电话 | 台 | 1 | 选配 |
| 13 | 手持对讲机 | 台 | 1 | 选配 |
| 14 | 救援器材 | 过滤式综合防毒面具 | 个 | 若干 | 必配 |
| 15 | 缓降绳 | 条 | 若干 | 必配 |
| 16 | 车辆 | 微型消防车、水罐或泡沫消防车 | 辆 | 2 | 必配 |

备注：乡镇（街道）应急消防救援站车辆配备必须到位，微型消防站可以选配1辆消防车。河道、湖泊、水库附近的乡镇（街道）、村庄、单位，以及易发生城市内涝的街道、社区、单位，适当应增配编织袋、救生衣、铁锨、排涝设备等防汛器材和物资；林区周边的乡镇（街道）、村庄、单位，应增配森林灭火器材和物资。